天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：环境分析与监测            （2010年1月修订版）                     课程代码：1088

天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：环境分析与监测                                         课程代码：1088

第一部分  课程性质与目标

一、课程性质与特点

    环境分析与监测是高等教育自学考试化学工程专业（环境化工方向）的主要专业课程之一。课程的任务是讲授和实践有关环境监测的基本理论和技术。通过本课程的学习，可以使学生能够初步运用所学理论和技术进行制定和实施环境监测方案及监测技术工作。

二、课程目标与基本要求

    设置本课程，旨在使考生全面系统地了解我国环境监测的特点及程序，同时通过配套的实验教学，培养并提高学生的动手能力及分析、解决问题的能力。使学生在今后的工作中，能够根据环境监测的结果，及时、准确、全面地评估反应环境质量现状及发展趋势，为环境管理、污染控制、环境规划、环境评价等提供科学依据。

    本门课程学习要求考生：

    1、掌握环境监测的概貌、作用、目的、任务、特点等基础知识；

    2、掌握环境监测的基本原理和基础技术；

    3、熟悉水质、大气、土壤、固体及生物污染的常规监测方法；

    4、了解国内外环境监测技术的最新发展动向。  

三、与本专业其他课程的关系

    环境分析与监测是环境类专业必修的专业基础课。本课程应在学习完成环境工程微生物学，工业化学等课程的基础上开设，同时也是后续专业课程如环境工程学、化工安全与环保等课程的前导课程。

第二部分  考核内容与考核指标

第一章  绪论

一、学习目的与要求    

    通过本章学习，了解环境监测的目的、任务、特点和原则；环境监测的分类及在环境科学中的地位及发展概况；掌握环境标准的分类、分级、作用以及制定环境标准的原则

二、考核知识点与考核目标

（一）环境监测的目的与分类(一般)

识记：环境监测的定义、环境监测的程序。

理解；环境监测的目的、分类。

（二）环境监测的特点和监测技术(次重点)

识记：环境污染的特点、环境监测的特点。

理解：环境监测的发展、监测技术的发展、环境优先污染物和优先监测。

（三）环境标准(重点)

识记：环境标准的分类和分级。

理解：制定环境标准的原则。    

应用：地面水环境质量标准的应用。

第二章  水和废水监测

一、学习目的与要求

通过本章学习，掌握水质污染监测方案制订的方法；采样点的布设、样品的采集、保存及预处理；掌握各项污染指标的监测方法、原理及仪器；补充学习有关仪器分析的内容(电导分析法、分光光度法、原子吸收分光光度法、极谱和阳极溶出法、电位法、离子选择性电极法、恒电位库仑滴定法等)。

二、考核知识点与考核目标

（一）水样的采集、保存和预处理(一般)    

识记：地面水样的采集、保存和运输方法。

理解：主要的水样消解、富集与分离技术。

（二）物理性质的检验(次重点)

理解：其他物理指标的测定方法。

应用：残渣、电导率的测定和计算。

（三）金属化合物的测定(重点)

理解：主要分析仪器的工作原理。

应用：主要重金属的测定、主要定量分析方法的应用。

（四）非金属无机物的测定(重点)

理解；氰化物、氟化物、硫化物的测定。

应用：PH值、溶解氧、主要含氮化合物的测定方法。

（五）有机化合物的测定(重点)

理解：其他主要有机污染物的测定。

应用：化学需氧量、生化需氧量、总有机碳的测定原理和方法。

（六）水质污染生物监测(次重点)

识记：水生生物毒性试验。

理解：生物群落法、细菌学检验法。

（七）活性污泥性质的测定(一般)

识记：活性污泥中的微生物。

理解：活性污泥的性质测定。

第三章  大气和废气监测

一、学习目的与要求

通过本章学习，掌握制定大气污染监测方案的方法；布点方法、采样方法、和采样仪器；掌握各项污染指标的监测方法、原理及仪器；补充学习有关仪器分析内容(色谱分析法、荧光分析法、化学发光分析法等)；介绍大气污染源的监测方法。

二、考核知识点与考核目标    

（一）大气污染监测方案的制定、样品采集方法和设备(一般)

识记：大气污染基本知识，采样设备工作原理。

理解：监测点布设方法，富集采样法。

应用：污染物浓度表示方法与气体体积换算。

（二）气态和蒸气态污染物的测定(重点)

理解：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、光化学氧化剂和臭氧的测定。  

（三）颗粒物的测定(重点)

识记：颗粒物相关概念。    

理解：总悬浮物中的主要组分测定。

应用：总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、自然降尘的测定方法。

（四）污染源监测(次重点)

理解：流动污染源的监测方法。

应用：固定污染源的监测方法。

（五）大气污染生物监测(一般)

识记：生物监测的原理和基本方法。

（六）标准气体的配制(重点)

应用：标准气体的配制方法。

第四章  固体废物监测

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解固体废物的定义、样品采集、制备及有害特性的监测方法；掌握有害物质的毒理学研究方法，

二、考核知识点与考核目标

（一）工业固体废物的定义和分类(次重点)

识记：我国对废物有害特性的定义，固体废物的分类。

（二）固体废物样品的采集和制备(一般)

理解：固体废物样品的采集和制备。

（三）有害特性的监测方法(重点)

识记：易燃性、腐蚀性试验方法。

理解：进行毒性初筛试验、浸出毒性试验。

（四）生活垃圾的特性分析(一般)

识记：生活垃圾的特性和监测指标。

（五）有害物质的毒理学研究(重点)

识记：毒性试验分类。

应用：主要毒性试验方法。

第五章  土壤污染监测

一、学习目的与要求    

通过本章学习，掌握土壤污染和土壤背景值监测的布点、采样、样品预处理及污染指标的测定方法。    

二、考核知识点与考核目标

（一）土壤组成和土壤背景值(重点)

识记：土壤基本性质。

应用：土壤背景值的定义和计算。    

（二）土壤污染物的测定(重点)

识记：土壤污染的特点。

应用：土壤样品的制备、保存和测定。

第六章  生物污染监测

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解生物样品的采集、制备、预处理和污染指标的测定方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）污染物在生物体内的分布(一般)    

识记：污染物在生物体内的分布。

（二）生物样品的采集和制备(一般)

识记：植物样品、动物样品的采集和制备。

（三）生物样品的预处理(重点)

理解：生物样品的预处理方法。

（四）污染物的测定(一般)

识记：基本测定方法。

第七章  噪声监测

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解噪声监测仪器和监测方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）声音的物理性质和量度(次重点)

理解：分贝、声功率级和声压级的概念和计算。

（二）噪声和测量(一般)

识记：噪声的概念、测量方法和仪器。

第八章  环境放射性监测

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解放射性的定义、量度单位、检测仪器和监测方法。   

二、考核知识点与考核目标

（一）放射性基本知识(次重点)

识记：放射性的基本知识。    

（二）放射性监测(一般)

识记：放射性污染、监测仪器和方法。

第九章  监测过程的质量保证

一、学习目的与要求

通过本章学习，掌握保证监测质量的方法、环境标准物质及环境监测管理体系。

二、考核知识点与考核目标

（一）质量保证的意义和内容(一般)

识记：质量保证的意义。

（二）监测数据的统计处理和结果表述(重点)

识记：关于数据统计的基本概念。

理解：数据处理和结果表述，结果的假设检验。    

（三）实验室质量保证(重点)

识记：实验室的质量控制。

理解:部分重要名词、。

（四）环境标准物质  (次重点)

识记：相关基本概念。

理解：标准物质的制备和定值。    

第十章  连续自动监测系统和简易监测技术

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解大气和水质污染监测系统的组成和功能以及简易监测技术。

二、考核知识点与考核目标

（一）大气、水体连续自动监测系统(一般)

识记：自动监测技术与监测方法。

（二）遥感监测技术(一般)

识记：遥感和地理信息系统。

第三部分  有关说明与实施要求

一、考核目标的能力层次表述    

本大纲在考核目标中按照“识记”、“理解”和“应用”等三个能力层次规定考生应达到的能力层次要求，各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上。其含义是：

    识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述。

    理解：在了解的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法与技能，并把握上述内容的区别和联系。

    应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法与技能，分析解决有关的理论和实际问题，并能够运用多个知识点进行综合分析，解决问题，

二、教材

    《环境监测》  奚旦立等编   高等教育出版社   2004年版

三、自学方法指导    

    1、在开始学习指定教材每一章之前，应先阅读大纲中有关这一章考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，使阅读教材有的放矢。

    2、阅读教材时，要仔细阅读逐句推敲，深刻理解基本概念、基本理论，牢固把握基本方法与技能。

3、自学过程中坚持做好读书笔记，作到有归纳、有总结、有理解。自学过程中除了勤于思考外、还要勤于提问，勤于请教，勿死记硬背，生搬硬套，急于求成。要注意所学内容纵向和横向的联系。

四、对社会助学的要求

    1、应熟知考试大纲对课程提出的目标、总要求和各章掌握的知识点。

    2、应熟知各知识点要求达到的能力层次，并深刻体会与理解各知识点的考核目标。

    3、辅导时应注意指导考生加强本学科研究方法的训练，加强考生自学能力、观察和思维理解能力、分析解决问题能力及创新意识。

    4、辅导时应以考试大纲为准，指定教材为基础，避免随意超纲。

    5、辅导时协助考生理解知识点的能力层次，不可将试题难易与能力层次直接挂钩。    

    6、辅导时应突出重点，对学生要启发引导，不可让学生死记硬背。

    7、辅导时应要求学生刻苦学习，钻研教材，独立思考，勤于提问。

8、助学学时,本课程共5学分,建议总学时90学时,课时分配如下:

	章  次
	内  容
	学  时

	第一章
	绪论
	4

	第二章
	水和废水监测
	30

	第三章
	大气和废气监测
	23

	第四章
	固体废物监测
	4

	第五章
	土壤污染监测
	3

	第六章
	生物污染监测
	5

	第七章
	噪声监测
	3

	第八章
	环境放射性监测
	3

	第九章
	监铡过程的质量保证
	10

	第十章
	连续自动监测系统和简易监测技术
	5

	总  计
	90


五、关于命题考试的若干规定

  1、本大纲所提到的考核内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点，试题内容不超纲。   

  2、试卷中对不同能力层次的试题比例一般为识记占20％、理解占35％、应用占45％。

  3、反应不同难易度的试题分数比例一般为易占20％、较易占30％、较难占30％、难占20％。

  4、每份试卷中各类考核点所占比例约为重点65％、次重点25％、一般10％。

  5、试题类型一般为：填空题、名词解释、单项选择题、多项选择题、判断说明题(辨析题)、简答题、计算题等。

  6、考试采用闭卷笔试，考试时间为150分钟，采用百分制评分，60分及格。

六、题型示例    

（一）填空题    

      1、监测分析方法有三个层次，它们是国家标准分析方法、__  ___和__    __。

（二）名词解释

      1、高锰酸盐指数
2、土壤背景值

（三）单项选择题

      1、以下不可以用来测定透明度的方法是(      )

          A. 铅字法   B．塞式盘法   C．比浊法   D. 十字法

（四）多项选择题    

      1、从传统毒理学观点看，多种污染物同时存在时对人或生物体的影响有以下集中情况(    )   

          A. 相加作用   B．相减作用   C. 相乘作用   D. 单独作用   E. 拮抗作用

（五）判断说明题

      1、用硝酸-高氯酸消解法消解水样时，应该先加高氯酸，后加硝酸。

（六）简答题   

      1、简述高锰酸盐指数的测定步骤。  

（七）计算题 

1、有一个燃烧煤粉的电站，排放废气量8.5×105 m3 ／h，废气冲烟尘浓度250mg／m3，SO2浓度300mg／m3，问该电站的排气筒应设多高?

第 1 页 共 6 页

