天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：工厂供电                     （2010年1月修订版）                     课程代码：4233

天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：工厂供电                     （2010年1月修订版）                     课程代码：4233

天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：工厂供电                                              课程代码：4233
第一部分   课程性质与目标
－、课程的性质与特点
工厂供电课程是工业电气自动化技术、机电设备维修与管理等电气工程类专业（专科）必修的一门专业课。本课程重点介绍供配电系统的基本知识、基本理论及工程实用设计计算方法和运行维护的常识等内容，是一门实践性、应用性较强的专业技术课。
二、课程目标与基本要求
设置本课程的目的是使学员获得工厂供配电技术必要的基本理论知识和基本实践技能，为继续学习及参加实际工作打下必要的基础。
通过本课程学习要求学员：
1、掌握一般企业供配电系统运行维护和工程实用设计计算所需的基本理论和基本知识；
2、熟悉企业变配电系统各个环节及其主要设备的功用、基本结构、工作原理和操作要求；
3、能正确分析企业变配电系统的一、二次接线方案，能绘制电路图、电气平面布线图并能看懂安装图；
4、掌握企业变配电系统和电气照明设计计算的基本原则和方法并具有设计计算的能力；
5、了解企业变配电系统运行维护、安装和检修试验的基本知识；
6、具有安全用电、计划用电和节约用电的基本知识以及供电技术管理的能力。
本课程实践性强，学习时应注意联系实际，完成必要的设计计算项目，并保证及时完成习题和作业。
三、与本专业其他课程的关系
学习本课程的考生必须先掌握电工电子技术基本知识。掌握本课程的相关知识为以后的专业课打下基础。
第二部分    考核内容与考核目标
第一章    绪论
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学员应掌握电力系统的基本概念、额定电压、工厂供电的特点及组成、工厂供配电系统设计的主要内容和设计程序。为以下各章的学习打下基础。
二、考核知识点与考核目标
（一）电力系统的基本概念（重点）
识记：电力系统的组成，变电所及配电所的作用，供电电能质量的指标，电力系统运行的要求
理解：电力系统及其电源和负荷，电力系统的额定电压及适用范围
应用：电力网络中发电机、变压器、电力线路额定电压的确定
（二）工厂供配电系统的组成（一般）
识记：工厂供配电系统的特点及组成
（三）工厂供配电设计的基本知识（一般）
识记：工厂供配电系统设计的主要内容和设计程序
第二章    电力负荷计算
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学员应理解电力负荷的分级及负荷曲线的有关概念，掌握常用的负荷计算方法，供配电系统中功率损耗、电能损耗的计算方法以及全厂计算负荷的确定。
二、考核知识点与考核目标
（一）负荷计算目的与负荷分级（一般）
识记：电力负荷、电量的概念，电力负荷的分级
理解：负荷计算的目的和内容
（二）负荷曲线与计算负荷（次重点）
识记：负荷曲线的定义，年最大负荷、最大负荷利用小时数、平均负荷、负荷系数、需要系数、利用系数、尖峰负荷和的低谷负荷的概念及关系式，以及计算负荷的定义
理解：计算负荷的物理意义及有关规定
应用：计算工厂全年有功及无功电能需要量；根据负荷曲线求有功计算负荷、负荷系数、需要系数和利用系数等
（三）计算负荷的实用计算方法（重点）
识记：设备容量的确定、计算负荷的内容，同时系数的概念，暂载率的概念及表达式，确定计算负荷的计算公式
理解：需用系数的物理意义，反复短时工作制的用电设备的设备容量的确定，按需要系数法和二项式法确定计算负荷的计算方法
应用：按需要系数法和二项式法确定用电设备的计算负荷，按年产量和
（四）单相负荷计算（一般）
识记：单相负荷换算为等效三相负荷的方法及公式
应用：单相用电设备计算负荷的确定
（五）尖峰电流计算（一般）
识记：尖峰电流的定义，计算尖峰电流的目的
理解：尖峰电流的计算方法及计算公式
应用：单台电动机、多台电动机尖峰电流的计算
（六）功率损耗与电能损耗计算（次重点）
识记：线损率概念，功率损耗与电能损耗计算公式
理解：供电线路、变压器有功功率损耗和无功功率损耗，供配电系统年电能损耗
应用：有功功率损耗和无功功率损耗计算，线损率计算，年电能需要量计算
（七）全厂负荷计算（一般）
识记：全厂负荷计算步骤
理解：进行全厂负荷计算时，采用需用系数法逐级进行计算的方法
应用：采用逐级法进行全厂负荷计算
第三章    工厂供配电系统一次接线
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应掌握工厂变电所、配电所和高、低压配电网络的各种接线方式，变压器台数、容量的选择原则和方法以及工厂配电网络的电压偏移和改善电压偏移的主要措施。
二、考核知识点与考核目标
（一）工厂供配电系统概述(一般)
识记：工厂供配电系统接线图分类，一次接线，二次接线，电气设备文字与图形符号
（二）变电所变压器台数和容量的选择（次重点）
识记：电力变压器额定容量，变压器过负荷能力及限制条件，1%规则
理解：变压器台数选择原则，变压器容量选择条件
应用：变压器台数及容量选择
（三）变配电所电气主接线（次重点）
识记：变配电所常用主接线形式和特点
理解：电气主接线基本原则，操作隔离开关应注意哪些问题
应用：电气主接线单线接线图的绘制
（四）高压配电网络（一般）
识记：配电网络接线的基本原则和配电方式
（五）电压偏移及改善措施（重点）
识记：电压偏移、电压波动、电压降落、电压损失的定义和产生的原因
理解：线路电压损失和变压器电压损失计算公式中各量的意义及单位
应用：线路电压损失计算，变压器电压损失计算，电压偏移计算
第四章   短路电流及其效应的计算
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应掌握电力系统短路故障的基本概念及其计算方法。
二、考核知识点与考核目标
（一）短路类型及其发生的原因和危害（一般）
识记：何谓短路，短路的原因、后果及其形式
理解：电力系统中性点接地与不接地系统发生单相接地短路时的区别
（二）三相短路过程的简化分析（一般）
识记：何谓无限大容量电力系统、短路全电流、短路电流周期分量和非周期分量、冲击电流、冲击系数
理解：冲击电流的计算，短路全电流的有效值
（三）标幺值和电气元件阻抗标幺值的计算（重点）
识记：标幺值的定义
理解：标幺值，实际值，基准值，容量、电压、电流机电抗之间的关系
应用：电器元件电抗标幺值的计算
（四）无限大容量系统短路电流的计算（重点）
识记：无限大容量系统三相及两相短路电流计算公式
理解：何谓无限大容量系统，常用短路电流计算方法。短路电流计算公式中各物理量的意义
应用：短路电流计算步骤和方法，短路电流的计算
（五）1KV以下低压电网中短路电流的计算（次重点）
识记：低压电网中短路电流的计算公式
理解：低压电网中短路电流的计算公式中各物理量含义,计算短路电流的方法

应用：用有名值方法计算1KV以下低压电网中的短路电流

（六）短路电流的效应（一般）
识记：何谓短路电流热稳定性、动稳定性
理解：短路电流的热效应和电动力效应
应用：短路电流热稳定性和动稳定性的校验
第五章    电气设备及其选择
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应掌握有关电弧的基本概念，变电所中主要电气设备的工作原理，电气设备选择的原理和方法，以及电气设备运行维护的基本知识。
二、考核知识点与考核目标
（一）电弧的基本知识（一般）
识记：什么是电弧，熄弧条件及方法，何谓电弧的伏安特性
理解：电弧产生及熄灭的物理过程
（二）导体和电器设备选择的一般规定（一般）
识记：各种电器按工作条件、短路条件和环境条件校验的项目及其计算公式
理解：各种电器按工作条件、短路条件和环境条件校验时对电压、电流、热稳定和动稳定性的一般规定
（三）高压开关电器（重点）
识记：高压断路器、隔离开关、负荷开关、熔短器及高压开关柜等高压开关电器的用途，种类及使用注意事项
理解：各种高压开关电器的工作原理，技术参数及选择和校验方法
应用：高压开关电器的选择及标准
（四）互感器
识记：互感器的分类，作用，准确度等级，额定容量，何谓减极性
理解：互感器的工作原理，互感器常用接线型式，互感器运行中的注意事项
应用：电流互感器，电压互感器的选择及校验
（五）母线、架空导线和电缆（重点）
识记：硬母线、架空导线和电力电缆的用途，交流母线、中性线、直流母线的颜色标志，架空线、电力电缆的类型及使用场合
理解：载流导体的选择及校验方法
应用：载流导体截面的选择及校验
（六）高压绝缘子及穿墙套管（一般）
识记：高压绝缘子及穿墙套管的用途及类型
理解：高压绝缘子及穿墙套管的选择及校验条件
应用：高压绝缘子及穿墙套管的机械应力计算
（七）低压开关电器（次重点）
识记：常用低压开关电器的结构、工作原理、分类及用途
理解：常用低压设备及母线、绝缘子的选择和校验
第六章    工厂供配电系统二次接线
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应掌握二次接线图的构图原理及读图的基本方法。
二、考核知识点与考核目标
（一）工厂供配电系统二次接线原理图（次重点）
识记：何谓二次接线，二次设备，二次接线图及分类，二次设备的图形及文字符号
理解：二次接线的原理图及展开图的特点，展开图的画法
应用：阅读原理图和展开图并分析工作原理
（二）断路器的控制回路（一般）
识记：断路器的控制回路应满足那些要求
理解：断路器控制回路中各组成部分的作用
应用：断路器控制回路分析
（三）中央信号回路（一般）
识记：何谓中央信号装置，事故音响信号和预告音响信号的声响区别
理解：中央事故信号及中央预报信号的作用
应用：分析中央信号装置展开图
（四）测量仪表及其接线（重点）
识记：测量仪表的作用，供电系统中常用测量仪表，对其准确度等级的要求
理解：三相电路中功率与电能的测量原理、测量方法及接线注意事项
应用：绘制电能测量接线图
第七章    工厂供配电系统的继电保护
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应掌握主要电器设备的继电保护、熔断器保护、自动开关保护等。
二、考核知识点与考核目标
（一）继电保护的基本知识（一般）
识记：继电保护的基本任务、构成及分类，对继电保护的基本要求
理解：继电保护的基本原理
（二）供电线路的继电保护（重点）
识记：电流保护的接线方式，何谓低压闭锁过流保护，中性点不接地系统中常用的保护措施
理解：不完全星型接线方式和两相电流差接线方式保护原理，定时限流保护装置和反时限过流保护装置的组成及特点和整定方法，电流速断保护动作电流的调整
（三）电力变压器的保护（重点）
识记：电力变压器常设保护
理解：变压器各种保护方法原理及整定计算，瓦斯保护与差动保护的作用与区别
应用：变压器各种保护装置的原理及整定
（四）配电系统的保护装置（次重点）
识记：熔断器保护的适用范围，熔断器的选择及校验
理解：6千伏——10千伏配电变压器、线路、分段母线及电力电容器的保护配置和继电保护整定计算
应用：配电系统的保护配置及整定
（五）工厂供电系统的配备电源自动投入装置（一般）
识记：对备用电源自动投入装置的基本要求
理解：备用电源自动投入装置的组成，接线特点及工作原理
第八章    防雷与接地
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应掌握电力装置的防雷保护和接地保护措施，基本概念及其设计计算。
二、考核知识点与考核目标
（一）雷与防雷设备（重点）
识记：雷电的有关基本概念，避雷针、避雷线作用及组成，比雷器的作用分类及选择
理解：避雷针、避雷线保护范围的确定
应用：避雷针保护范围地计算
（二）架空线的防雷保护（一般）
识记：架空线路防雷保护措施
（三）变配电所防雷保护（一般）
识记：变配电所防雷保护措施
（四）接地和接零（一般）
识记：接地和接零基本概念，如接地电阻、对地电压、跨地电压、接触电压、接地保护、接零保护等
理解：重复接地的作用及设置原则，保护接地、接零工作原理及适用范围
（五）变电所接地装置及接地电阻计算（次重点）
识记：变电所接地装置的设计计算步骤，何谓土壤电阻率
应用：接地电阻的计算，接地装置的选择，接地装置导线截面的确定
第九章    工厂供配电系统的节能与无功补偿
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应掌握节能的意义、方法和途径。主要电器设备节能措施，提高功率因数方法，无功补偿的方式和接线。
二、考核知识点与考核目标
（一）节约用电的意义和途径（一般）
识记：节能的意义和途径
（二）工厂用电的功率因数（一般）
识记：功率因数的基本概念，提高功率因数的方法
理解：功率因数对供电系统的影响，功率因数的常用计算方法
（三）功率因数的人工补偿（重点）
识记：电容器补偿方式，电容器无功容量与电容值的关系
理解：电容器补偿工作原理及无功容量的选择
应用：电容器无功补偿容量的计算
（四）变压器的经济运行（次重点）
识记：电力网的经济运行，无功功率经济当量
理解：变压器效率，经济负荷系数，变压器的经济运行点
应用：变压器经济运行台数的确定
（五）电动机的合理使用（次重点）
识记：提高电动机效率的措施
理解：电动机运行的最佳负荷系数的确定
应用：电动机最经济运行负荷系数的计算
第十章    工厂电气照明
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应掌照明技术中常用的基本术语和概念，电光源和灯具的工作原理与技术参数，以及电器照明设计的基本知识。
二、考核知识点与考核目标
（一）电器照明的基本概念（一般）
识记：电器照明的基本概念，如光源、光通亮、光墙、照度、亮度、光的显色性
理解：物体的光照性能
应用：光照度和光强度的计算
（二）电光源、照明器及照度标准（一般）
识记：电光源的定义及分类，照明的分类，常用电光源和灯具，照度标准
理解：各种电光源的发光原理及性能，配光曲线
（三）照明器的布置及照度计算（次重点）
识记：利用系数、最小照度系数、照度计算公式及公式中各参数的意义
理解：照明器布置的要求
应用：照度计算
（四）照明网络（一般）
理解：供电电压的选择，供电方式的分类及对供电电源的要求，照明负荷的计算方法，照明线路导线截面的选择及校验
第三部分    有关说明与实施要求
一、考核的能力层次表述
本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次耍求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：
识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。
理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。
应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。
二、教材
指定教材：《工厂供电》  黄纯华  葛少云编著  天津大学出版社出版  2001年版
参考书目：《供配电技术》（第二版）  刘介才编著   机械工业出版社 2006年版 
三、自学方法指导
1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。
2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。
3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。
4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。
四、对社会助学的要求
l、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。
2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。
3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增减内容，以免与大纲脱节。
4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。
5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。
6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。
7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。
8、助学学时：本课程共6学分，建议助学课时108学时。课时分配如下：
	章次
	内容
	学时

	第一章          
	绪论
	4

	第二章
	电力负荷计算
	15

	第三章
	工厂供配电系统一次接线
	15

	第四章
	短路电流及其效应的计算
	15

	第五章
	电气设备及其选择
	12

	第六章
	工厂供配电系统二次接线
	9

	第七章
	工厂供配电系统的继电保护
	12

	第八章
	防雷与接地
	9

	第九章
	工厂供配电系统的节能与无功补偿
	9

	第十章
	工厂电气照明
	8

	合计
	108


五、关于命题考试的若干规定
l、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。考核内容覆盖到章，适当突出重点。
2、考核内容比例大致是：“识记”为10％、“理解”为25％、“应用”为65％。

3、本课程采用终结性实践考核方式，以大作业的形式，完成一项“供配电系统的设计”， 

4、每份设计中各类考核知识点所占比例约为：重点占65％、次重点占25％、一般占10％。设计内容的难易程度应合理。
5、供配电系统设计主要包括变配电设计、高低压配电线路设计、电气照明设计等。
6、考核时间为一周，采用百分制评分，60分为合格。
六、题型示例（样题）
以“变配电所设计”为例,包括以下基本内容：

1、负荷计算及无功功率补偿计算。

2、变配电所所址和形式的选择。
3、变配电所主变压器台数的、容量积类型的选择。
4、变配电所主接线电路的设计及高低压设备和进线。
5、二次回路方案的选择及继电保护装置的选择与整定。
6、防雷保护和接地、接零的设计。
7、编写设计说明书。
8、绘制设计图样。



























第 1 页 共 9 页
第 7 页 共 9 页

